Modulares Messsystem zur optischen und kapazitiven Schmierfilmdickenmessung in einem EHD-Kontakt
Quelle: Dr. Wedeven, What is ehd

---
Gliederung
Gliederung
- EHD-Schmierung
- Methoden zur Schmierfilmdickenmessung
- Ziel dieser Arbeit
- Vorgehensweise
[Speaker Notes: Sprechen über die Gliederung der Präsentation]

---
Was ist EHD?
Was ist EHD?
Elastohydrodynamische
Schmierung
- Nichtkonformer Kontakt
- Hoch Pressung, 1-4 GPa
- Verformte Flächen
- Dünne Schmierfilmdicke < 1µm
- Hart EHD (Zahnräder, Nocken
Wälzlager)
Weich EHD (Reifen, RWDR)
Quelle: Jablonka, Glovnea, Bongaerts

---
Reibungsmodell
Reibungsmodell
min. film thickness over
RMS surface roughness height
Quelle
[Speaker Notes: lambda = film thickness over the height of the surface. The higher is, the better the lubrication]

---
Wichtigkeit der Schmierfilmdicke
Wichtigkeit der Schmierfilmdicke
- Hohe Belastung -> plastische Verformung
- Kontaktermüdung -> pitting, micro pitting
- Riefenbildung
- Schaden wegen Fremdpartikel
Hoher Λ, niedriger das Risiko

---
Messung der Schmierfilmdicke
Messung der Schmierfilmdicke
- Optische Methode
- Eletrische Methode
- Ultraschall
- Laserinduzierte Fluoreszenz

---
Optische Inteferometrie
Optische Inteferometrie
Quelle: PCS

---
Optische Interferometrie
Optische Interferometrie
Quelle: Johnston, Wayte, Spikes

---
Spacer Layer Imaging Method (SLIM)
Spacer Layer Imaging Method (SLIM)
Quelle: PCS
RGB
Camera

---
Elektrische Methode
Elektrische Methode
- Resistiv: Metall-Metall Kontakt
- Kapazitiv: Trennung von Kontaktflächen
Voltage discharge curve
Quelle: Jablonka, Glovnea, Bongaerts

---
Ultraschall
Ultraschall
Quelle: Furtuna

---
Laserinduzierte Fluoreszenz
Laserinduzierte Fluoreszenz
Laser
Quelle: Furtuna

---
Optisch vs elektrisch
Optisch vs elektrisch
Optisch
Elektrisch (kapazitiv)
- Genauigkeit
- Zuverlässigkeit
Optischer Zugang nötig
- Metall-Metall Kontakt
- Einfacher Aufbau
Parameterschwankung von verschiedenen Schmierungen
Korrelation zwischen optischer und elektrischer Messmethode
Einflussfaktoren, Störfaktoren der Kapazitätmessung

---
Vorgehensweise
Vorgehensweise
Optische und elektrische Messungen gleichzeitig
Voltage discharge curve
Quelle: Jablonka, Glovnea, Bongaerts

---
Voraussetzungen
Voraussetzungen
Quelle: Furtuna
Isolierung des Strompfads
Einfacher Aufbau
Niedrige Auflösung
Hohe Auflösung
- Dicke der Beschichtung
- Kugel über der Kante
- Timing der Messung

---
Zusammenfassung
Zusammenfassung
- EHD – Schmierfilmdicke
- Methoden zur Schmierfilmdickenmessung
- Ziel: Prüfung der Genauigkeit von kapazitiven Messungen
- Probleme und Vorgehensweise für die Messung