## Slide 1: Modulares Messsystem zur optischen und kapazitiven Schmierfilmdickenmessung in einem EHD-Kontakt
Quelle: Dr. Wedeven, What is ehd

## Slide 2: Gliederung
EHD
Methoden zur Schmierfilmdickenmessung
Ziel dieser Arbeit
Vorgehensweise
Notes: Sprechen über die Gliederung der Präsentation

## Slide 3: Was ist EHD?
Elastohydrodynamische
Schmierung
Nichtkonformer Kontakt
Hoch Pressung, 1-4 GPa
Verformte Flächen
Dünne Schmierfilmdicke < 1µm
Hart EHD (Zahnräder, Nocken
Wälzlager)
Weich EHD (Reifen, RWDR)
Quelle: Jablonka, Glovnea, Bongaerts

## Slide 4: Reibungsmodell
min. film thickness over
RMS surface roughness height
Quelle
Notes: lambda = film thickness over the height of the surface. The higher is, the better the lubrication

## Slide 5: Wichtigkeit der Schmierfilmdicke
Hohe Belastung -> plastische Verformung
Kontaktermüdung -> pitting, micro pitting
Riefenbildung
Schaden wegen Fremdpartikel
Hoher Λ, niedriger das Risiko

## Slide 6: Messung der Schmierfilmdicke
Optische Methode
Eletrische Methode
Ultraschall
Laserinduzierte Fluoreszenz

## Slide 7: Optische Interferometrie
Quelle: Johnston, Wayte, Spikes

## Slide 8: Optische Inteferometrie
Quelle: PCS

## Slide 9: Spacer Layer Imaging Method (SLIM)
RGB
Camera
Quelle: PCS

## Slide 10: Elektrische Methode
Resistiv: Metall-Metall Kontakt
Kapazitiv: Trennung von Kontaktflächen
Voltage discharge curve
Quelle: Jablonka, Glovnea, Bongaerts

## Slide 11: Ultraschall
Quelle: Furtuna

## Slide 12: Laserinduzierte Fluoreszenz
Laser
Quelle: Furtuna

## Slide 13: Optisch vs elektrisch
Optisch
Genauigkeit
Zuverlässigkeit
Optischer Zugang nötig
Elektrisch (kapazitiv)
Metall-Metall Kontakt
Einfacher Aufbau
Parameterschwankung von verschiedenen Schmierungen

## Slide 14: Ziel der Arbeit
Korrelation zwischen optischer und elektrischer Messmethode
Einflussfaktoren, Störfaktoren der Kapazitätmessung

## Slide 15: Vorgehensweise
Optische und elektrische Messungen gleichzeitig
Voltage discharge curve
Quelle: Jablonka, Glovnea, Bongaerts

## Slide 16: Voraussetzungen
Cr-Scheibe
Einfacher Aufbau
Niedrige Auflösung
Spacer-Scheibe + Beschichtung
Hohe Auflösung
Dicke der Beschichtung
Kugel über der Kante
Timing der Messung
Isolierung des Strompfads
Quelle: Furtuna

## Slide 17: Zusammenfassung
EHD – Schmierfilmdicke
Methoden zur Schmierfilmdickenmessung
Ziel: Prüfung der Genauigkeit von kapazitiven Messungen
Probleme und Vorgehensweise für die Messung