Modulares Messsystem zur optischen und kapazitiven Schmierfilmdickenmessung in einem EHD-Kontakt

---
Gliederung
Gliederung
- Elastohydrodynamische Schmierung (EHD)
- Methoden zur Filmdickenmessung
- Konstruktive Bearbeitungen
- Ergebnisse
- Einschränkungen + Verbesserungsvorschläge
- Zusammenfassung
[Speaker Notes: Sprechen über die Gliederung der Präsentation]

---
Was ist EHD?
Elastohydrodynamische Schmierung (EHD)
- Nichtkonformer Kontakt
- Hoch Pressung, 1-4 GPa
- Verformte Flächen
- Dünne Schmierfilmdicke < 1µm
Quelle: Jablonka, Glovnea, Bongaerts

---
Reibungsmodell
Stribek-Kurve
min. film thickness over
RMS surface roughness height
Quelle
[Speaker Notes: lambda = film thickness over the height of the surface. The higher is, the better the lubrication]

---
Messung der Schmierfilmdicke
Methoden zur Schmierfilmdickenmessung
- optisch
- elektrisch
- taktil
- Ultra Schall

---
Optische Interferometrie
Optische Interferenz
Quelle: mathisfun
Pfaddifferenz →
Phasenverschiebung
Quelle: Johnston, Wayte, Spikes

---
Optische Inteferometrie
PCS – Ultra Thin Fiml Measurement System (UTFM)
Quelle: PCS

---
Spacer Layer Imaging Method (SLIM)
PCS - Spacer Layer Imaging Method (SLIM)
RGB
Kamera
Quelle: PCS

---
Elektrische Methode
Elektrische Methode
Quelle: Barz
- Resistiv: Metall-Metall Kontakt
- Kapazitiv: Trennung von Kontaktflächen

---
Optisch vs elektrisch
Optisch vs. elektrisch
Optisch
Elektrisch (kapazitiv)
- Genauigkeit
- Zuverlässigkeit
Optischer Zugang nötig
- Metall-Metall Kontakt
- Einfacher Aufbau
Parameterschwankung von verschiedenen Schmierungen
Korrelation zwischen optischer und elektrischer Messmethode
Einflussfaktoren, Störfaktoren der Kapazitätmessung

---
Vorgehensweise
Konstruktionsideen
Quelle: Jablonka, Glovnea, Bongaerts

---
Die Kugelführung + ihr Support
Bild der neuen Kugelführung und ihrer Support

---
Voraussetzungen
Die Glasscheibe + ihre Komponente
Bild der Scheibebaugruppe
Quelle: Furtuna
Cr-Schicht ca. 600 nm dick
R ca. 2 → 6 Ohm

---
Das gesamte System

---
Theoretische Analyse
SHC XMP 320
80C, 40N

---
Vergleichmessungen
FVA 3, 40C, 20N

---
Messdaten
FVA 3

---
Die Chrom-Schicht auf der neuen Glasscheibe
Wärmeausdehnungskoeffizient:
Glas != Cr
Grundierung (Silikat) nicht robust
Dünne Cr-Schicht
Silikatschicht weg

---
Störungen + Messauflösung
Abschirmung der elek. Einheiten
Kompakter Aufbau
Hohe Abtastrate
Erhöhung des RV

---
Zusammenfassung
Zusammenfassung der Arbeit

---
Zusammenfassung
Zusammenfassung
- EHD – Schmierfilmdicke
- Methoden zur Schmierfilmdickenmessung
- Ziel: Prüfung der Genauigkeit von kapazitiven Messungen
- Probleme und Vorgehensweise für die Messung